看取り環境の整備　仕様書①

2026年　3月　6日

1. 品目・ 数量

別紙 １ のとおり

2．納入場所

ケアハウスかつらぎ乃里

和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木848

3. 納入期限

令和８年３月３１日

4. 納入物品

別紙 １ 「納入物品・数量内訳」

※本入札において、仕様書に記載された製品以外の同等品での応札は認められません。指定された製品のみを用いて入札してください。

5. 納入について

納入の スケジュールについては、事前に担当者と協議すること。

ベッド等の搬入、据付、調整等の費用については、納入業者負担とすること。

ベッド等の設置後は、十分な調整、機能及び動作試験を行い、異常がないかを確認すること。

既存ベッドの撤去および廃棄処分を行うこと（1台）

6. 検収について

納品に際しては、担当者の検収を受けるものとする。

7. メンテナンス ・ 保証期間等

納入後 1 年間については、無償保証期間とすること。

定期的保守点検を実施できる体制を有すること。

8. その他

その他不明な点は、担当者と協議し指示に従うものとする。

別紙1

- 納入物品・数量内訳

メーカー　パラマウントベッド株式会社

品名　電動リモートコントロールベッド91cm幅　3モーター

品番　KA-N1621C

品名　ベッドサイドレール

品番　KS-161G

品名　ここちあ利楽　FLOW

品番　KE-971S

品名　リンクケーブルD

品番　KE-97CH

品名　眠りSCAN

品番　NN-1530P

（内訳）

電動リモートコントロールベッド　　　　1台

サイドレール（2本1組）	    　　　　　1組

エアマットレス　　　　　　　　　　　　1枚

リンクケーブル　　　　　　　　　　　　1個

眠りSCAN　　　　　　　　　　　　　　1枚

品名　掛け布団　シングル　厚手

品番　FWIK-S

品名　枕　丸洗い可

品番　PLW-WB77-6040

品名　敷きパッド シングル 透湿防水シーツ

品番　FLS-TCST

（内訳）

掛け布団　シングル　厚手　　　　　　　1組

枕　丸洗い可　　　　　　　　　　　　　1組

敷きパッド シングル 透湿防水シーツ　　1組

品名　Housetec ミニキッチン（IH付）

品番　KMタイプ　900サイズ　標準タイプ

品名　TOTO台付シングル混合

品番　TL832EFR

品名　ソファベッド(大塚家具)脚：ブラウン

品番　シェル

品名　サイドボード(大塚家具)

品番　モル

品名　ソファベッド(大塚家具)脚：ブラウン

品番　シェル

品名　液晶テレビ　GE1/GE2ライン　AQUOS

品番　2T-C32GE1

品名　壁掛け金具

品番　MH-453B

品名　VE電気ポット

品番　PIQ-G220WC

品名　トイレ　ビューティ・トワレ

品番　CH951S-WS

品名　天井直付型　LED（昼光色）　シーリングライト　リモコン調光・カチットT　8畳

品番　LGC3112D

品名　壁直付型　LED（昼白色）　ブラケット　拡散タイプ　白熱電球60形1灯器　L

品番　LSEB4031

品名　壁直付型　LED（昼白色）　ベッドライト　間接ベース照明・パーソナルライト（読書灯）内蔵タイプ　連続調光型調光タイプ（ライコン別売）　ベッドライト　Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当＋直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当　Hf32形高出力型+FL20形

品番　NNF41875　LT1

品名　パーソナル冷蔵庫　パナソニック

品番　NR-B16C3

（内訳）

Housetec ミニキッチン（IH付）　　　　　　　　　1組

ソファベッド(大塚家具)脚：ブラウン　　　　　　　1組

サイドボード(大塚家具)　　　　　　　　　　　　　1組

ソファベッド(大塚家具)脚：ブラウン　　　　　　　1組

液晶テレビ　GE1/GE2ライン　AQUOS　　　　 　1組

壁掛け金具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1組

VE電気ポット　　　　　　　　　　　　　　　　　 1組

トイレ　ビューティ・トワレ　　　　　　　　　　　1組

天井直付型　LED（昼光色）　　　　　　　　　　　1組

壁直付型　LED（昼白色）　　　　　　　　　　　　1組

壁直付型　LED（昼白色）ベッドライト　　　　　　1組

パーソナル冷蔵庫　パナソニック　　　　　　　　　1組

（以上、搬入、据付、調整、立会運用操作指導等含む）

※上記物品以外は同等品を不可とする

2．調達物品に備えるべき技術的条件（性能、機能に関する条件）

（１）電動リモートコントロールベッド本体は、次の要件を満たすこと。

①　本ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる。各動作は、手元スイッチによりそれぞれ独立した電動アクチュエータで作動する。

②　使用者の感電を防ぐため、分割された各鋼板ボトムを等電位接地し、電源ケーブルは保護接地 端子（アース端子）を含む３Pプラグとする。

③　高さ調節機構は垂直昇降方式とする。

④　本ベッドは、ベッドリンクケーブルを用いて特定のエアマットレスと接続できる。これにより、エアマットレスがベッドの背角度変化を自動で検知し、臀部の底着きを防ぐために、自動でエアマットレスの内圧を調整する。

（2）サイドレールは、以下の要件を満たすこと。

①　（１）に示すベッドと同一メーカーで、当該ベッドに対応するサイドレールであること。

②　本体枠の表面処理は構造内側の錆防止及び表面強度確保のため、電着焼付塗装及び粉体 焼付塗装によるダブルコーティング塗装とする。平均的な塗膜厚みは40μｍ以上とし、色はホワイトアイボリーとする。

（3）ここちあ利楽FLOWは、以下の要件を満たすこと。

①　エアマットレスのカバー内部に送風する除湿機能を使用することで、こもった熱や湿気をカバー外部に逃がし、寝床内の湿気がカバー内部に透過することを促進させていること。

②　本エアマットレスは、電源プラグをコンセントに挿し、エアマットレスに寝るだけで、5～15 分間で患者の体重を算出し、使用者体重20kg～138kg の範囲でかたさを25 段階で自動設定するかたさ自動運転機能を有すること。

③　かたさ自動運転機能により、背上げや、患者の拘縮、骨突出、円背等に合わせて、患者がベッドのボトムに底づかないようにエアセルのかたさを自動で調整することができること。

④　エアマットレスのかたさを自動で設定するかたさ自動運転と、手動で設定するかたさ手動運転を切り替えることができること。

（4）リンクケーブルは、以下の要件を満たすこと。

①エアマットレスのポンプ本体への接続用プラグを備え、エアマットレスとの接続を可能とすること。

（5）眠りSCANは、以下の要件を満たすこと。

① 本体をマットレスの下に敷いて人の体動（寝返り、呼吸、脈拍など）を捉え、睡眠状 態（睡眠/覚醒/離床）を測定することができる。

② 電源を入れると自動的に測定が開始され、内蔵メモリーに測定データを記録すること ができる。また市販品のmicroSDHC/microSDXC カードを使用することで測定データを 記録することができる。

③本製品の内蔵メモリーに記録された測定データは、以下の4 通りの方法で確認すること ができ、使用状況に合わせて選択ができる。

（1） SDカード（市販品）をパソコンで読み込み、確認する

（2） 無線LANを使用してパソコンと接続し、確認する

（3） 有線LANを使用してパソコンと接続し、確認する

（4） ベッドサイド端末で確認する（NN-1130S・NN-1530S のみ）

3．搬入・設置条件及び調整等に関すること

（１）設置場所は、事業所が指定した場所に設置すること。

（２）機械および周辺装置の設定等が必要な場合は、当施設の関係者と十分協議したうえで調整すること。

（３）納入作業は、施設の業務を考慮のうえ十分注意して行うこと。

（４）納入にあたっては落札業者が責任をもって行い、事故等に関して施設は一切責任を負わないので十分に注意すること。

（５）落札業者は物品の取扱いに注意し、事故又は過失により損傷した場合はそれを補償すること。

4．サービス体制・保守体制に関すること

（１）機器は、納入後においても、装置に必要な消耗品及び故障時等に対する部品の安定した供給が、長期間確保できること。

（２）機器の保守等は本格運用開始から1年間は無償保証期間とし、故障時に際しては、速やかに復旧できる体制であること。

5．その他

（１）納入期限内に、当施設が指定した場所に設置し、安定した稼働が出来ること。

（２）機器は、要求時点で製品化されていること。

（３）本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度施設と落札業者が協議して定めるものとする。